ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

| Для заказа переносных газоанализаторов Контактные данные |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| Город |  |
| e-mail |  |
| Тел./факс | (______) __________________________ |
| Контактное лицо |  |

| Марка газоанализатора | ОКА |  |  | Хоббит-Т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкция датчика | Выносной блок датчика (исп. И11) | Встроенный блок датчика (исп. И13) | Удлинительный зонд (исп. И13«ЖКХ») | Выносной блок датчика (исп. И11) |
| Длина соединительного кабеля или зонда | Стандартная (6 м) Другая ___________ | Не предусмотрено | 0,5 м 0,75 м 1 м | Стандартная (6 м) Другая ____________ |
| Взрывобезопасное исполнение | Да от 1 до 4 каналов | Да 1 канал | Не предусмотрено | Да от 1 до 4 каналов |
|  | Нет от 1 до 5 каналов | Нет от 1 до 4 каналов |  | Нет от 1 до 5 каналов |
| Измеряемый компонент Обращаем внимание! Ввиду перекрёстной чувствительности, не допускается сочетание следующих компонентов в одном приборе: SO2 – H2S SO2 – HCl H2S – HCl Cl2 – NO2 NO2 – H2S HF – H2S HF – HCl HF – SO2 СН4 – С3Н8 СН4 – С6Н14 С6Н14 – С3Н8 | О2 СН4 СН4(оптич.) С3Н8 С6Н14 Н2 СО NH3 Cl2 H2S SO2 NO2 HCl HF СО2 | О2 СН4 СН4(оптич.) (только для взрывобезопасного исполнения) С3Н8 С6Н14 Н2 СО NH3 Cl2 H2S SO2 NO2 HCl HF СО2 (только для взрывобезопасного исполнения) | 1 канал (газ) СН4 С3Н8 С6Н14 Н2 | О2 СН4 С3Н8 С6Н14 Н2 СО NH3 Cl2 H2S SO2 HF СО2 |
| Пороги срабатывания | Стандартные (см. Приложение 1) Не стандартные укажите значения порогов:________________________________ |  |  |  |

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь,

пожалуйста, к менеджерам ООО «Информаналитика» по телефонам:

(812) 336-42-06 (многоканальный), 552-29-42, 591-67-05.

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail: mail@infogas.ru

Приложение 1

Пороги «по умолчанию» для переносных  газоанализаторов ОКА*

| Определяемый компонент | Пороги срабатывания сигнализаци «по умолчанию» | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Токсичные газы |  |  |
| Оксид углерода СО 1ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| Сероводород H2S 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 0 - 30 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| Хлор Cl2 1 ПДК = 1 мг/м3 | 1 порог - 1 мг/м3 | 0 - 12 мг/м3 |
| Фтористый водород HF 1 ПДК = 0,5 мг/м3 | 1 порог - 0,5 мг/м3 | 0 - 2,5 мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 1 ПДК = 2 мг/м3 | 1 порог - 2 мг/м3 | 0 - 20 мг/м3 |
| Аммиак NH3 1 ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 |
| Хлористый водород HCl 1 ПДК = 5 мг/м3 | 1 порог - 5 мг/м3 | 0 - 20 мг/м3 |
| Углекислый газ CO2 | 1 порог - 0,5 об.% | 0 - 5 об.% |
| Метан СН4 (оптика) 1 ПДК = 300 мг/м3 | 1 порог - 300 мг/м3 | 0 - 3300 мг/м3 |
| Горючие и взрывоопасные газы (1 порог =10% НКПР) |  |  |
| Метан CH4 | 1 порог - 0,44 об.% | 0 - 0,5 об.% |
| Пропан C3H8 | 1 порог - 0,17 об.% | 0 - 0,2 об.% |
| Гексан С6H14 (пары бензина) | 1 порог - 3,5 мг/л | 0 - 4,0 мг/л |
| Водород H2 | 1 порог - 0,4 об.% | 0 - 0,4 об.% |
| Оксид углерода СО | 1 порог - 1,09 об.% | 0 - 1,2 об.% |
| Измерение содержания кислорода |  |  |
| Кислород О2 | 1 порог - 18 об.% на понижение | 0 - 30 об.% |

* - в переносных газоанализаторах «ОКА» могут быть установлены любые иные или дополнительные пороги сигнализации к установленным «по умолчанию» (в пределах диапазона измерения).

Пороги «по умолчанию» для газоанализаторов  «Хоббит-Т»

(переносные и стационарные)

| Определяемый компонент | Пороги срабатывания сигнализаци «по умолчанию»* | Диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Токсичные газы |  |  |
| Оксид углерода СО 1ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 2 порог - 100 мг/м3 | 20 - 120 мг/м3 |
| Сероводород H2S 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 5 - 30 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 1 ПДК = 10 мг/м3 | 1 порог -10 мг/м3 | 10 - 100 мг/м3 |
| Хлор Cl2 1 ПДК = 1 мг/м3 | 1 порог - 1 мг/м3 2 порог - 20 мг/м3 | 1 - 25 мг/м3 |
| Фтористый водород HF 1 ПДК = 0,5 мг/м3 | 1 порог - 0,5 мг/м3 2 порог - 2,5 мг/м3 | 0,5 - 3,0 мг/м3 |
| Аммиак NH3 1 ПДК = 20 мг/м3 | 1 порог - 20 мг/м3 2 порог - 60 мг/м3 3 порог - 500 мг/м3 | 20 - 600 мг/м3 |
| Углекислый газ CO2 | 1 порог - 0,5 об.% | 0,1 – 5,0 об.% |
| Горючие и взрывоопасные газы (пороги 1=10% НКПР, 2=20% НКПР) |  |  |
| Метан CH4 | 1 порог - 0,44 об.% 2 порог – 0,88 об.% | 0,22 - 2,20 об.% |
| Пропан C3H8 | 1 порог - 0,17 об.% 2 порог – 0,34 об.% | 0,09 - 0,85 об.% |
| Гексан С6H14 (пары бензина) | 1 порог - 3,5 мг/л 2 порог – 7 мг/л | 1,8 - 17,5 мг/л |
| Водород H2 | 1 порог - 0,4 об.% 2 порог – 0,8 об.% | 0,20 – 2,0 об.% |
| Оксид углерода СО | 1 порог - 1,1 об.% 2 порог – 2,2 об.% | 0,55 - 5,45 об.% |
| Измерение содержания кислорода |  |  |
| Кислород О2 | 1 порог - 18 об.% на понижение | 0 - 30 об.% |

* - в газоанализаторах «Хоббит-Т» 1 порог обязателен, 2 и 3 пороги могут быть изменены (добавлены) и установлены по заказу клиента в пределах диапазона измерения.